Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

Кафедра строительных конструкций, оснований

и надежности сооружений

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проекту по дисциплине

«БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

для студентов дневной формы обучения

специальности ПГС

Волгоград 2001

Содержание

- СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕБРИСТОГО МОНОЛИТНОГО МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

- ПОРЯДОК И ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Выбор и обоснование конструктивной схемы здания

  - Расчет и конструирование монолитной плиты

    - Выбор расчетной схемы и расчетного сечения

    - Статический расчет плиты (определение усилий)

    - Конструктивный расчет плиты

    - Конструирование плиты

  - Расчет и конструирование второстепенной балки

    - Расчетная схема второстепенной балки и расчетные сечения

    - Статический расчет

    - Конструирование второстепенных  балок

  - Расчет и конструирование главной балки

    - Расчетная схема и расчетное сечение главной балки

    - Статический расчет главной балки

    - Конструктивный расчет главной балки

    - Конструирование главных балок

- Основные технико-экономические показатели

  - Спецификации

- УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

  - Требования к составлению пояснительной записки

  - Оформление графической части

- ЛИТЕРАТУРА

Приложение 1

Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры,

сортамент горячекатаной стержневой арматуры периодического профиля

и обыкновенной арматурной проволоки

1. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Цель данного курсового проекта - приобретение некоторых  навыков проектирования строительных конструкций на примере междуэтажного монолитного ребристого перекрытия многоэтажного промышленного здания.

Для решения этой задачи студенту необходимо выполнить расчеты и конструирование элементов перекрытия, составить необходимые спецификации и ведомости расхода стали.

Расчеты элементов строительных конструкций, обоснование и пояснения, схемы и таблицы оформляются в виде пояснительной записки; рабочие чертежи - на листах формата А2 (3 листа).

Варианты заданий на курсовое проектирование указаны в табл. 1 и 2.

# Таблица 1

| Первая буква фамилии | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | Ю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последняя цифра N зачетки | Э | Ш | Щ | Ч | Ц | Х | Ф | У | Т | С | Р | П | О | Я |
| 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F |
| 1 | D | C | B | A | H | G | F | E | D | C | B | A | H | G |
| 2 | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B |
| 3 | H | G | F | E | D | C | B | A | H | G | F | E | D | C |
| 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F |
| 5 | D | C | B | A | H | G | F | E | D | C | B | A | H | G |
| 6 | E | F | C | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B |
| 7 | H | G | F | E | D | C | B | A | H | G | F | E | D | C |
| 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F |
| 9 | D | C | B | A | H | G | F | E | D | C | B | A | H | C |

# Таблица 2

| Шифр | от А - О |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Временная нагрузка на перекрытие кН/м2 | Вес пола, кН/м2 | Высота этажа , м | Район строительства | Число этажей | Размеры здания в свету |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина, м | Ширина, м |
| А | 4 | 0.4 | 3.2 | Ставрополь | 4 | 32 | 11.2 |
| В | 5 | 0.5 | 3.4 | Волгоград | 4 | 34 | 12.2 |
| С | 6 | 0.6 | 3.6 | Москва | 4 | 36 | 12.6 |
| D | 7 | 0.7 | 3.8 | Казань | 4 | 38 | 17.8 |
| Е | 8 | 0.8 | 4.2 | Краснодар | 5 | 40 | 18 |
| F | 9 | 0.9 | 4.4 | Орел | 5 | 42 | 18.2 |
| G | 10 | 1 | 4.6 | Омск | 5 | 38 | 18.4 |
| H | 12 | 1.1 | 4.8 | Брянск | 4 | 42 | 18.6 |
| Шифр | от П - Я |  |  |  |  |  |  |
| A | 12.5 | 1.15 | 4.7 | Ленинград | 4 | 30 | 12 |
| B | 11 | 1.05 | 4.05 | Мурманск | 5 | 32 | 12.4 |
| C | 9.5 | 0.95 | 4.1 | Н.Новгор. | 5 | 36 | 13 |
| D | 8.5 | 0.85 | 3.9 | Камышин | 5 | 42 | 19.2 |
| E | 7.5 | 0.75 | 3.7 | Урюпинск | 5 | 42 | 19.4 |
| F | 6.5 | 0.65 | 3.5 | грозный | 4 | 46 | 19.6 |
| G | 5.5 | 0.55 | 3.3 | Магадан | 4 | 40 | 19.8 |
| H | 4.5 | 0.45 | 3.2 | Хабаровск | 4 | 42 | 20 |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕБРИСТОГО МОНОЛИТНОГО МЕЖДУЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Под проектированием понимается разработка комплексной технико-экономической документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для строительства и реконструкции зданий и сооружений.

Проектирование инженерных конструкций включает в себя их расчет и конструирование. Конечным продуктом проектирования являются чертежи, по которым изготавливают и монтируют несущие конструкции зданий и сооружений.

При разработке проектов зданий и сооружений выбор конструктивных решений производят исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемых за счет снижения массы конструкций, наиболее полного использования физико-механических свойств материалов и соблюдения требований по их наиболее экономичному расходованию.

Некоторые производства размещаются в многоэтажных промзданиях, что вызвано желанием сократить территорию застройки и протяженность коммуникаций и проездов.

В качестве основных материалов для несущих конструкций применяют железобетон. Высота промышленных зданий колеблется в пределах 3-7 этажей (при общей высоте до 40 метров),  а  для некоторых производств - до 12-14 этажей. Указанные высоты многоэтажных зданий ограничиваются не конструктивными возможностями железобетона, а экономической целесообразностью их возведения.

Размеры зданий зависят от условий технологического процесса при естественном освещении рабочих мест. Сетку колонн и высоты этажей назначают в соответствии с требованиями типизации элементов конструкций и унификации габаритных размеров [2], стр.266-269.

Конструкции зданий принято делить на несущие и ненесущие. Такое деление весьма условно, так как в большей или меньшей степени все  конструкции выполняют несущие функции.

Несущие элементы обеспечивают пространственную жесткость и ус-тойчивость здания, воспринимают и передают главные силовые воздействия: вертикальные и горизонтальные (ветровые, сейсмические и т.п.) нагрузки. Расположение несущих элементов определяется конструктивно- планировочной схемой здания (рис.1).

Принятые конструктивные схемы должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций на всех стадиях возведения и эксплуатации.

Конструкции зданий состоят из отдельных элементов, связанных в единую пространственную систему.  Учет пространственной работы здания приводит к более экономичным конструктивным решениям.

Анализ различных конструктивных систем многоэтажных зданий показал, что можно выделить четыре основные системы по типу вертикальных несущих конструкций: I -  каркасные;  II -  плоскостенные; III -  ствольные; IV - оболочковые. Из основных систем образуются производные путем различных комбинаций несущих конструкций (рис. 2).

Вертикальными несущими конструкциями являются в системе:

I -  пространственный рамный каркас;

II -  поперечные или продольные несущие стены;

III -  расположенные внутри здания пространственные опоры

(стволы), на которые опираются все остальные конструкции;

IV - несущие конструкции, расположенные в плоскости наружных стен.

Взаимная увязка размеров элементов производится на основе ЕМС (единой модульной системы), которая предусматривает градацию на базе модуля 100 мм или укрупненного модуля, кратного 100 мм.

#### Рис.1 Конструктивно-планировочная схема здания

Рис.2. Классификация конструктивных систем многоэтажных зданий

ЕМС предусматривает 3 категории размеров (рис.3):

- номинальные - расстояния между разбивочными осями здания в плане;

- конструктивные размеры отличаются от номинальных на размер швов и зазоров;

- натурные - фактические размеры, которые в зависимости от точности изготовления могут отличаться от конструктивных на так называемую допустимую величину (3... 10 мм).

##### Рис.3. Номинальные и конструктивные размеры  элементов

При проектировании монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку и укрупненные пространственные арматурные каркасы.

Перекрытия, основные несущие элементы которых (плиты, балки) расположены в горизонтальной плоскости, называют плоскими. Их широко применяют в зданиях самого разнообразного назначения (жилых, общественных и производственных).

Проектирование железобетонных перекрытий выполняют в определенной логической последовательности по следующим основным этапам:

1-й - компоновка здания или сооружения. Выбор конструктивной системы здания, разработка конструктивной схемы (выбирают основные несущие элементы, назначают их размеры и очертания, решают вопросы сопряжения их между собой).

2-й - статический расчет. На основании принятой конструктивной схемы выбирают расчетную схему, выявляют все нагрузки и воздействия, определяют усилия в элементах системы.

3-й - расчет сечений. По действующим усилиям подбирают размеры сечений элементов или проверяют достаточность ранее назначенных, чтобы удовлетворить требованиям расчета по предельным состояниям.

4-й - конструирование. Взаимоувязывают все элементы системы, разрабатывают схемы их армирования, составляют чертеж арматурных изделий.

По конструктивной схеме железобетонные перекрытия могут быть балочными (в которых балки работают с опертыми на них плитами перекрытий) и безбалочными (в которых плиты опираются непосредственно на колонны с уширениями, называемыми капителями). Обе группы перекрытий по способу возведения могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.

По конструктивным признакам железобетонные перекрытия могут быть:

1) балочные сборные (панельные);

2) ребристые монолитные с балочными плитами;

3) ребристые монолитные с плитами опертыми по контуру;

4) балочные сборно-монолитные;

5) безбалочные сборные;

6) безбалочные монолитные;

7) безбалочные сборно-монолитные.

Плиты в составе перекрытия в зависимости от отношения сторон опорного контура могут быть:

при l2 / l1  > 2 - балочными, работающими на изгиб в коротком направлении меньшей стороны, при этом изгибающим моментом в направлении большей стороны ввиду его малости пренебрегают;

при  l2 / l1  2 - опертыми по контуру, работающими на изгиб в двух направлениях, имеющими перекрестную рабочую арматуру.

l1 - размер плиты в коротком направлении.

l2 - размер плиты в длинном направлении.

Выбор объемно-планировочного и конструктивного решения должен обеспечивать максимальную унификацию и сокращение числа типоразмеров и марок конструкций.

Компоновка конструктивной схемы перекрытия заключается в выборе направления главных балок, установлении их шага, размеров пролета, установлении шага второстепенных балок.

При этом следует обеспечить выполнение многих требований:

а) технологического процесса или функционального назначения здания:

б) пространственной жесткости здания:

в) наименьшего расхода материалов (бетон, арматура);

г) минимального количества типоразмеров элементов перекрытия.

Расчет монолитного ребристого перекрытия состоит из последовательных расчетов его элементов: плиты, второстепенных балок, главных балок и колонн.

В большинстве случаев достаточно ограничиться расчетом по несущей способности при соблюдении следующих рекомендаций по определению размеров поперечных сечений элементов.

Величина толщины плиты назначается минимальной , но варьируется в зависимости от величины нагрузки (по условиям экономичного армирования).

Высота сечения второстепенных балок обычно составляет 1/12...1/20 l, главных балок -  1/8...1/15 l (по условию жесткости). Ширина сечения балок b = 0,4...0,5 h.

## Плита

Сущность конструкции монолитного ребристого перекрытия в том, что бетон в целях экономии удален из растянутой зоны сечений, где сохранены лишь ребра, в которых сконцентрирована растянутая арматура. Полка ребер - плита - с пролетом, равным расстоянию между второстепенными балками, работает на местный изгиб.

Высота плиты hS назначается из условия прочности, жесткости (деформативности) и принимается как можно меньшей, т.к. собственный вес плиты составляет значительную часть постоянной нагрузки и влияет на нижележащие конструкции - hS принимается кратным 10 мм.

Плита армируется обычно сварными сетками по ГОСТ 8478-81 из арматуры класса Вр-1  3,4,5 мм; А-  А-  6,8 мм, редко - 10 мм.

Сетки подразделяются на рулонные (из арматуры класса Вр-1) и плоские (из арматуры классов А-  А-). Сетки бывают с продольной рабочей арматурой , с поперечной рабочей арматурой и с рабочей арматурой в двух направлениях.

В сетках различают рабочую и распределительную арматуру. Шаг стержней рабочей арматуры не должен 200 мм.

Основные параметры сетки в условных обозначениях:

D−vd−u×B×LC1−C2k,

где  D   - диаметр продольных стержней;

v- шаг продольных стержней;

d- диаметр поперечных стержней;

u -шаг поперечных стержней;

B -ширина сетки;

L - длина сетки;

k-длина свободного конца поперечных стержней;

C1 и С2 -длина свободных концов продольных стержней; если С1=С2, приводится значение только С1, при С1=С2=k=25 значения С1 и k опускаются.

Определив размеры плиты по конструктивной схеме здания и выбрав форму ее сечения, производят расчет плиты по следующему алгоритму:

1. Статический расчет

1.1. Устанавливают расчетную схему и размер расчетного пролета.

1.2. Производят подсчет нагрузок.

1.3. Определяют расчетные усилия M и Q.

2. Конструктивный расчет по I группе предельных состояний

2.1. Принимают классы бетона и арматуры с учетом эксплуатационных требований.

2.2. Уточняют принятую толщину плиты.

2.3. Рассчитывают плиту на изгиб.

### Балки

В целях унификации опалубки высоту балок назначают кратной 50 мм, если она не более 600 мм, и 100 мм - при больших размерах. Ширину прямо-угольных поперечных сечений “b” принимают в пределах (0,3...0,4) h кратные 50 мм до b = 250 мм, и кратные 100 мм при b > 250 мм.

Для снижения расхода бетона ширину балок назначают наименьшей. В поперечном сечении балки арматуру размещают в растянутой зоне сечения согласно эпюрам изгибающих моментов в один или два ряда с такими зазорами, которые допускали бы плотную укладку бетона без пустот и каверн [1, гл.5].

Для экономии стали часть продольных арматурных стержней можно не доводить до опоры и обрывать в пролете там, где они по расчету на восприятие изгибающего момента не требуются. Обрываемые стержни заводятся за место теоретического обрыва на длину заделки W. Площадь сечения продольной рабочей арматуры As в изгибаемых элементах должна определяться расчетом, но составлять не менее = 0,05% [1], гл.5 площади сечения элемента с размерами “b” и “h0”. Для продольного армирования балок обычно применяют стержни периодического профиля (реже гладкие) диаметром 12...32 мм.

По расчетно-конструктивным условиям расстояние в продольном направлении между поперечными стержнями (хомутами) должно быть согласно [1, гл. 5]:

- в балках высотой до 400 мм не более h/2, но не более 150 мм в балках высотой свыше 400 м -  не более h/3, но не более 300 мм.

Это требование относится к приопорным участкам балок длиной 1/4 пролета элемента при равномерно распределенной нагрузке и на протяжении от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета при сосредоточенной нагрузке.

В остальной части пролета элемента расстояние между поперечными стержнями  - не более чем 3/4 h и не более 500 мм.

В балках высотой более 700 мм у боковых граней ставят дополнительные продольные стержни на расстояния (по высоте) не более, чем через 400 мм; площадь каждого из этих стержней должна составлять не менее 0,1% той части площади поперечного сечения балки, которую они непосредственно армируют (высотой, равной полусумме расстояний до ближайших стержней, и шириной, равной половине ширины элемента, но не более 200 мм). Эти стержни вместе с поперечной арматурой сдерживают раскрытие наклонных трещин на боковых гранях балок и увеличивают жесткость поперечных стержней каркаса при усадке бетона.

Для объединения всех арматурных элементов в единый каркас, устойчивый при бетонировании, и для анкеровки концов поперечной арматуры у верхних граней балок ставят монтажные, продольные стержни диаметром 10...12 мм. Расчет балок производят по следующей схеме:

1. Статический расчет

1.1. Устанавливают расчетную схему и размеры расчетных пролетов и предварительные размеры сечений.

1.2. Подсчитывают нагрузку на балку.

1.3. Определяют расчетные усилия M и Q.

2. Конструктивный расчет  по I группе продольных состояний

2.1. Принимают классы бетона и арматуры с учетом эксплуатационных требований.

2.2. Принятая высота сечения балки уточняется расчетом.

2.3. Производят подбор сечений продольных стержней по изгибающим моментам (расчет прочности нормальных сечений).

2.4. Выполняют расчет по наклонному сечению, устанавливают диаметр и шаг поперечных стержней.

2.5. Вычисляют длину анкеровки рабочих стержней, обрываемых  в пролете по эпюре материалов.

3. ПОРЯДОК И ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Выбор и обоснование конструктивной схемы здания

Принимаем каркасно-оболочковую систему здания с шарнирным опиранием элементов перекрытия на наружные стены. При этом решении ветровая (горизонтальная) нагрузка воспринимается наружными стенами (оболочкой), а перекрытие воспринимает только вертикальные нагрузки.

Направление главных балок принимаем поперечным ввиду преимуществ перед продольным расположением по жесткости и освещенности здания.

Ребристое перекрытие с балочными плитами состоит из плиты, работающей в коротком направлении, второстепенных балок, главных балок и колонн. Все элементы монолитно связаны между собой и выполняются обычно из бетона класса В15...В30, арматуры класса А-II и А-III с ярко выраженной площадкой текучести.

Конструктивная схема здания определяется сеткой колонн (см.рис.4). Размеры сетки колонн определяются пролетами главных и второстепенных балок. Данные для компоновки:

Главная балка= 6 - 9 м=(1/8-1/15) =(0,3-0,5) =250-350

Второстепенная балка= 5-7 м=(1/12-1/20) =(0,3-0,5) =200-250

Плита = 1,4-2,7 м; = 60 мм для промзданий и зависит от нагрузки

при vn  8 кН/м2  hs= 60-70 мм; lsup s= 120 мм в рабочем направлении;

при vn = 8,5-12 кН/м2  hs= 80-90 мм; lsup s= 60 мм в нерабочем направлении;

при vn > 12 кН/м2  hs= 90-100 мм.

Пролет плиты ls определяется шагом второстепенных балок Ssb.

Рис.4. Компоновочная схема здания

Так как изгибающие моменты в неразрезных балочных плитах и второстепенных балках при равных или отличающихся не более, чем на 20% длиной пролетов определяют с учетом перераспределения моментов и при этом создают равномерную систему, то lкр = 0,8 lср. bmb кр =0,8 lmb cp

B=2lmb кр+(n-2)lbm cp

B=1,6lmb cр+(n-2)lbm cp, где n - число пролетов здания.

lbmcp=B1,6+n−2                    bmb кp=B−n−2lmb cp2

Проверка lbm cp−lbm кplbm cp⋅100%<20%.

Аналогично определяют и шаг колонн

L = 2 l sb кр+ (m-2) l sbср,

где m - число пролетов в продольном направлении.

l sb кр=0,8 l sbср, тогда L = 1,6 l sb ср+ (m-2) l sbср.

lsb cp=L1,6+m−2;               lsb кp=L−m−2lsb cp2

Проверка lsb cp−lsb кplsb cp⋅100%<20%.

Колонну принимаем 400 х 400 мм.

3.2. Расчет и конструирование монолитной плиты

3.2.1. Выбор расчетной схемы и расчетного сечения

Для расчета плиты вырезаем полоску шириной 1 м в крайнем и среднем пролетах здания.

Плита перекрытия балочная по заданию, т.е. должно удовлетворяться условие lдлlк>2,

где lдл = lsb - lmb

lк = Ssb-bsb.

Если это соотношение меньше или равно 2, то уменьшают шаг второстепенных балок Ssb .

Балочные плиты работают в коротком направлении.

Плита рассчитывается как многопролетная неразрезная балка.

Рис.5. Определение расчетных длин

lp1 - расчетная длина крайнего пролета;

lp2 - - расчетная длина среднего пролета;

hs - толщина плиты;

hsb - высота второстепенной балки;

bsb - ширина второстепенной балки;

lsup s -длина площадки опирания плиты на стену; lsup s = 120 мм ( в рабочем направлении).

lp1=Ssb−bsb2+lsup s2,

lp2=Ssb−bsb.

Плита загружена равномерно распределенной нагрузкой и рассчитывается на основное сочетание нагрузок.

Расчетная схема плиты и ее сечение

Рис.6. Расчетная схема плиты и расчетное сечение

g - расчетная постоянная нагрузка;

v - расчетная временная нагрузка;

q = g + v  - полная нагрузка.

Определяем действующую нагрузку на плиту

Грузовая площадь А = 1 м

Таблица 3

| Вид нагрузки | Подсчет | Нормативная нагрузка , кН/м | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная нагрузка кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Постоянная нагрузка |  |  |  |  |
| Собственный вес пола (см.задание) | gп кН/м2 ·1 м | gн | 1,3 | 1,3gн |
| Собственный вес плиты | hs·bs ·25 кН/м = b | gпл | 1,1 | 1,1gпл |
| Итого |  | gп = gп + gпл |  | gр = 1,3 gп + 1,1 g пл |
| II. Временная нагрузка |  |  |  |  |
| Полезная (по заданию) | v· 1 м | v | f | f · v |
|  | Если v < 2кПа |  | то f =1,3 |  |
|  | Если v  2кПа |  | то f =1,2 (см.[3]) |  |
| Итого |  | vн = v |  | v р = f ·v |
| Полная нагрузка |  | qн=gн+vн |  | q р=g р+v р |

3.2.2. Статический расчет плиты (определение усилий)

Изгибающие моменты определяются с учетом перераспределения усилий за счет пластической работы материалов (пластический шарнир):

крайний пролет здания

MI=±MB=±qlp1211;

MII=±MC=±qlp2216.

Рис.7. Эпюры моментов в крайнем и среднем пролетах

Для среднего пролета здания изгибающие моменты в средних пролетах плиты под влиянием распоров, возникающих за счет окаймления плиты по контуру монолитно связанными балками, уменьшаются на 20%

MI=±MB=±qlp1211;

MII'=±MC'=±0,8qlp2216.

Величина поперечных сил не определяется ввиду того, что тонкие плиты проектируют без постановки поперечной арматуры и, как правило, выполняются условия:

Q≤2,5Rb⋅b⋅h0

Q≤ϕb11+ϕnRbtb⋅ho2C, где С = Сmax= 2ho.

3.2.3. Конструктивный расчет плиты

1. Расчетные характеристики материалов принимаются по  таблице [1]

а) бетон

при vн < 8,5 кН/м2 обычно принимают В15;

при vн < 8,5 кН/м2                                                   В 20;

n = 0,95 [3] - коэффициент надежности по назначению здания;

в) арматура Вр-I d = 3,4,5;

A-II, A-III   d=6,8.

Плиты армируются обычно рулонными сетками с продольной рабочей арматурой кл. Вр-I (непрерывное армирование).

При раздельном армировании применяются плоские сварные сетки с поперечной рабочей арматурой класса A-II, A-III.

2. Проверяем высоту сечения плиты. исходя из того, что для плиты оптимальная относительная высота сжатой зоны  = 0,1 ... 0,15 и   R, уточняем рабочую высоту сечения

h0S=MmaxγnαmRbb.

Полная высота сечения hs=h0s+a

a=c+d/2 = 1 - 1,5 cм, где

с - толщина защитного слоя бетона [1];

 - диаметр рабочей арматуры.

hs  принимаем кратную 10 мм.

3. Подбор сечения  рабочей арматуры и конструирование плиты

Рис.8. Сечение плиты

ξR=ω1+σspσsc,u1−ω1,1,

 = - 0,008 Rb, sR =Rs,

sc,u = 500 МПа при br < 1

sc,u = 400 МПа при br  1.

αm=MRb⋅b⋅h02.

Определяем площадь арматуры в следующих сечениях (см.эпюру моментов, стр. ).

1-1

αm1=MIγnRbb⋅h02→ξ=1−1−2αm1→если ξ≤ξR→

η=1−ξ2→AsIтрMIγnRSh0η.

2-2

αm2=MIIγnRbb⋅h02→ξ=1−1−2αm2→если ξ≤ξR→

η=1−ξ2→AsIIтрMIIγnRSh0η.

3-3

αm3=MII'γnRbb⋅h02→ξ=1−1−2αm3→если ξ≤ξR→

η=1−ξ2→AsIIIтрMII'γnRSh0η.

ASmin=μminb⋅h0100%=0,05⋅b⋅h0100. μmin=0,05% [1].

3.2.4. Конструирование плиты

Непрерывное армирование

Армируем плиту одной сеткой, которая подбирается по усилиям в средних пролетах, а в крайних пролетах плиты устанавливаем дополнительную сетку. По сортаменту подбираем сетку С-1 с площадью ASIIфакASIIтрASmin. Дополнительная сетка С-2 подбирается по сортаменту площадью ASдоп=ASIтр−ASIIфак.

Рис.9. Непрерывное армирование плиты

С-1 и С-2 - для крайнего пролета здания;

С-3 и С-4 - для среднего пролета здания;

С-3 с площадью арматуры ASIIIфак.

С-4 - дополнительная сетка с площадью арматуры ASдоп=ASIтр−ASIIIфак

Сетка С-5 длиной 0,15l АSc−5=13ASc−4 устанавливается конструктивно для восприятия момента, который может возникнуть при частичном защемлении плиты, вызванном технологией монтажа.

Раздельное армирование

Рис.10. Раздельное армирование плиты

С-1, С-2, С-3, С-5 - сетки для крайнего пролета здания;

С-1, С-2, С-4, С-6 - сетки для среднего пролета здания.

При непрерывном армировании необходимо рассчитать количество сеток, укладываемых в пролете. Сетки рулонные принимаются в соответствии с ГОСТ 8478-81 шириной В-900, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 2300, 2500, 2700, 2900, 3500 (мм).

Рис.11. Раскладка сеток при непрерывном армировании.

Количество сеток, укладываемых в пролетах здания, можно определить следующим образом:

для крайних пролетов

n=bукл сеткрВ;bукл сеткр=lsbн−bmb2−lsupmb+lsup s;

для средних пролетов

n=bукл сетcрВ;bукл сетcр=lsbн−bmb.

lнакл=lsbн−bукл сетn≥lнак.

lнакпринимается по [1] в зависимости от диаметра поперечной арматуры.

Если d4 мм, lнак 50 мм;

если d4 мм, lнак 100 мм.

При раздельном армировании длина и ширина нижних сеток зависит от размеров ячеек в свету.

Верхние сетки располагаются под второстепенными балками и заводятся на 1/4 Ssb в ту и другую сторону от оси второстепенной балки.

Рис.12. Расположение сеток при раздельном армировании

3.3. Расчет и конструирование второстепенной балки

3.3.1. Расчетная схема второстепенной балки и расчетные сечения

В расчетном отношении второстепенная балка представляет собой многопролетную неразрезную равнопролетную или с отличающимися пролетами < 20% балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой.

Расчетные длины определяются так же, как и в плите и принимаются для крайних пролетов  равными расстоянию от центра площадки опирания до грани главной балки; для средних пролетов - равной расстоянию между внутренними гранями главных балок.

Второстепенная балка рассчитывается на основные сочетания нагрузок.

Нагрузки на второстепенную балку

Грузовая площадь А = Ssb

Таблица 4

| Вид нагрузки | Подсчет | Нормативная нагрузка , кН/м | Коэффициент надежности по нагрузке f | Расчетная нагрузка кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Постоянная нагрузка |  |  |  |  |
| Вес пола | gп ·Ssb | gпн | 1,3 | 1,3gпн |
| Вес плиты | hs· Ssb ·25 кН/м3 | gsн | 1,1 | 1,1gsн |
| Собственный вес ребра | (hsb-hs) ·bsb ·25 кН/м3= gsb | gsbн | 1,1 | 1,1gsbн |
| Итого gн=gпн+gsн+gsbн gр=1,3gпн+1,1gsн+gsbн |  |  |  |  |
| II. Временная нагрузка |  |  |  |  |
| Полезная нагрузка (по заданию) | v · Sb | vн | f | γf⋅vsbн |
|  | Если v < 2кПа |  | то f =1,3 |  |
|  | Если v 2 кПа |  | то f =1,2 (см.[3]) |  |
| Итого |  | vн = v |  | vр = f ·vн |
| Полная нагрузка |  | qн=gн+vн |  | qр=gр+vр |

Расчетные сечения:

в пролете				                        на опоре

bf' см. п. 3.16 [1]

Рис.13. Расчетные сечения второстепенных балок

Так как на опоре действует отрицательный момент и плита оказывается  в растянутой зоне, расчет ведут как для прямоугольного сечения.

3.3.2. Статический расчет

Огибающую эпюру моментов второстепенной балки строят для двух схем загружения:

- полная нагрузка q = g + v в нечетных пролетах и условная постоянная нагрузка q= g+0,25v в четных ;

- полная нагрузка q=g+v в четных пролетах, а условная постоянная нагрузка g=g+0,25v в нечетных.

Условную нагрузку g > g вводят в расчет для того, чтобы определить действительные отрицательные моменты в пролете второстепенной балки.

Главная балка создает дополнительные закрепления, препятствующие повороту опор второстепенной балки, и этим уменьшает влияние полезной нагрузки загруженных пролетов на незагруженные.

Усилия во второстепенной балке определяют с учетом пластических свойств материалов.

Огибающая эпюра моментов строится в зависимости от соотношения v/g по рис.14 и табл.5.

Ординаты эпюры строятся через 0,2 lp1 lp2 по формуле

Mi=g+vβilp12 lp22.

 i- коэффициент в i-й точке для всех положительных моментов, а также в опорных точках - указаны на рис.5. Значение  i для отрицательных моментов в пролетах указаны в табл.5.

Поперечные силы определяются по следующим формулам: на крайней свободной опоре

QA=0,4 q l p1.

На первой промежуточной опоре слева

QBk=−0,6qlp1.

Рис.14. Эпюры расчетных моментов для равнопролетных неразрезных

второстепенных балок

Таблица 5

| a/g | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | —0,0715 | —0.01 | +0,022 | +0,024 | —0,004 | —0,0625 | —0,003 | +0,028 | +0,028 | —0,003 | —0,0625 |
| 1 | —0,0715 | -0,02 | +0,016 | +0,009 | —0,014 | —0,0625 | —0,013 | +0,013 | +.0,013 | —0.013 | —0,0625 |
| 1,5 | —0,0715 | —0,026 | —0,003 | ±0 | —0.02 | —0,0625 | —0,019 | —0,004 | +0,004 | —0,019 | —0,0625 |
| 2 | —0,0715 | -.0,03 | —0,009 | -0,006 | —0,024 | —0,0625 | —0,023 | —0,003 | —0,003 | —0,023 | -0,0625 |
| 2,5 | —0,0715 | —0,033 | —0,012 | —0,009 | —0,027 | —0,0625 | -0.025 | -0,006 | -0,006 | -0.025 | -0,0625 |
| 3 | —0,0715 | —0,035 | —0,016 | —0,014 | —0,029 | —0,0625 | —0,028 | —0,01 | —0,01 | —0,028 | —0,0625 |
| 3,5 | —0,0715 | —0,037 | —0,019 | —0,017 | —0,031 | —0,0625 | —0,029 | —0,013 | -0,013 | —0,029 | —0,0625 |
| 4 | —0,0715 | —0,038 | -0.021 | -0,018 | -0,032 | —0,0625 | -0,03 | —0,015 | -0,015 | —0,03 | —0,0625 |
| 4,5 | —0,0715 | —0,039 | —0,022 | —0,02 | —0,033 | —0,0625 | —0,032 | —0,016 | —0,016 | —0,032 | —0,0625 |
| 5 | —0,0715 | —0,04 | —0,024 | -0,021 | —0,034 | —0,0625 | —0,033 | —0.018 | —0,018 | -0,033 | —0,0625 |

Это связано с тем, что Mmax в первом пролете находится не в середине пролета, а на расстоянии 0,425 lp.

На первой промежуточной опоре справа и на всех остальных опорах:

QBп=Qc=±0,5qlp2.

Рис.15. Огибающие эпюры усилий во второстепенных балках.

3.3.2. Конструктивный расчет сечений

Расчет по подбору продольной арматуры необходимо провести в 2-х пролетах по 5 сечениям. Задаемся материалами и определяем их расчетные характеристики по таблицам [1].

Размеры сечения уточняются по моменту на первой промежуточной опоре. Поскольку расчет ведется по выровненным моментам, принимаем = 0,35.

αm=ξ1−ξ2;h0sb=MbγnRbbsbαm,  затем унифицируют размеры и подбирают рабочую арматуру в расчетных нормальных сечениях:

- в первом (I-I) и среднем (IV-IV) пролетах как для таврового сечения;

- на первой промежуточной опоре (II-II) и средних опорах (V-V) как для прямоугольного сечения шириной bsb;

- на действие отрицательного момента в средних пролетах (III-III) как для  прямоугольного с шириной bsb (алгоритм расчета см. приложение № ).

Расчет  по наклонным сечениям на действие поперечной силы выполняют для трех расчетных сечений:

- на крайней свободной опоре (QA);

- на первой промежуточной опоре слева (QBл) и справа (QBкр).

При расчете на действие поперечной силы определяют диаметр и шаг поперечных стержней. Расчет ведется по алгоритму (см.приложение №).

Построение эпюры материалов

Таблица 6

| № сечения | d обрываемого стержня | Оставшаяся арматура |  |  | b | ho | x=(Rs As)/(Rb b) | ho-0,5 x | M = Rs As (ho-0,5x_ | Q тто, кН | S шаг поперечных стержней в приопорной части |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  класс | As, см2 | Rs, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3. Конструирование второстепенных  балок

Второстепенные балки армируются в пролете плоскими каркасами, обычно двумя, которые соединяются в пространственный приваркой горизонтальных стержней диаметром, назначенным из условия сварки и шагом  1м. Каркасы доводят до грани главных балок.

На опорах второстепенные балки армируют сетками. Места обрыва надопорных сеток устанавливаются в соответствии с эпюрой отрицательных моментов. Отрицательные моменты в пролете за местом обрыва сеток воспринимаются верхней арматурой каркасов балки.

Каркасы второстепенных балок связывают между собой по низу стыковыми стержнями диаметром d  0,5d1, но не менее 10 мм, где d1- диаметр рабочих стержней второстепенной балки. Стыковые стержни заводят за грань главной балки не менее 15 d.