ВОПРОСЫ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СПЕЦ. ПСК

1. Сущность работы бетонных и ЖБ конструкций. Сущность работы преднапряженных ЖБК.

2. Основные физико-механические свойства бетона.

3. Структура бетона и ее влияние на деформативность и прочность бетона. Явление усадки и ползучести.

4. Классы и марки бетона.

5. Деформативность бетона. Виды деформаций. Модуль деформации бетона. Мера ползучести.

6. Классификация арматуры. Механические свойства арматурных сталей.

7. Применение арматуры в конструкциях. Арматурные изделия. Соединения арматуры.

8. Способы создания преднапряжения в ЖБК.

9. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры. Анкерные устройства.

10. Защитный слой бетона и минимальные расстояния между стержнями.

11. Усадка и ползучесть железобетона.

12. Коррозия ЖБ и меры защиты от нее.

13. Расчет элементов ЖБК по прочности (3 стадии НДС).

14. Развитие методов расчета. Метод расчета конструкций по предельным состояниям.

15. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры.

16. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Степень ответственности зданий и сооружений.

17. Понятие трещиностойкости. 3 категории требований к трещиностойкости ЖБК.

18. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения по

нормальным сечениям с одиночной арматурой и с двойной арматурой.

19. Расчет элементов таврового, двутаврового и коробчатого сечений.

20. Расчет прочности изгибаемого элемента по наклонному сечению. Конструктивные условия, обеспечивающие прочность наклонных сечений по моменту. Эпюра материалов.

21. Конструктивные особенности изгибаемых элементов.

22. Конструктивные особенности сжатых элементов.

23. Расчет внецентрнно-сжатых в плоскости симметрии элементов любого симметричного профиля.

24. Расчет внецентренно-сжатых элементов прямоугольного сечения.

25. Растянутые элементы. Конструктивные особенности.

26. Расчет прочности центрально- и внецентренно – растянутых элементов симметричного сечения.

27. Предварительное напряжение в арматуре и бетоне. Потери предварительного напряжения. Суммарные потери.

28. Расчет прочности нормальных сечений произвольного профиля с обычной и предварительно напряженной арматурой.

29. Последовательность изменения предварительных напряжений в центрально-растянутых и изгибаемых элементах после загружения внешней нагрузкой.

30. Расчет по второй группе предельных состояний.  Общие положения. Сопротивление образованию трещин внецентренно-сжатых, внецентренно-растянутых и изгибаемых элементов.

31. Сущность расчета  по способу ядровых моментов.

32. Расчет по образованию трещин наклонных сечений.

33. Расчет по закрытию трещин.

34. Расчет по раскрытию трещин центрально-растянутых элементов.

35. Расчет по раскрытию трещин изгибаемых, внецентренно-сжатых и внецентренно-растянутых элементов.

36. Понятие кривизны. Кривизна оси элемента на участках без трещин.

37. Кривизна оси элементов на участках с трещинами.

38. Определение полной величины деформаций для изгибаемых, внецентреноо-сжатых и внецентренно-растянутых элементов.

39. Характеристика динамических нагрузок. Основные сопротивления динамическим нагрузкам. Основные положения при расчете на динамические нагрузки.

Составитель:

Ст. преподаватель                                                      Н.Н.ХАЛАП