МИНИСТЕРСТВО   ВЫСШЕГО И   СРЕДНЕГО   СПЕЦИАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВАНИЙ  И  НАДЕЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ

# ЖУРНАЛ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО КУРСУ

ГРУНТОВЕДЕНИЯ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ

Факультет__________________              Группа  ___________

Студент____________________________________________

_________________________учебный год

В О Л ГО Г Р А Д      2003

## ВВЕДЕНИЕ

В своей практике строители встречаются с различными грунтами, весьма разнообразными по своему составу, свойствам и состоянию. Строительная классификация грунтов, установленная СНиП П-Б. 1-62, подразделяет все грунты на четыре группы, различающиеся характером связи между частицами минерального скелета:

глинистые грунты, песчаные грунты, крупнообломочные грунты, скальные грунты.

Каждая из этих групп подразделяется на  отдельные виды,   обладающие     своими особенностями.

Основанием для отнесения грунта к той или иной группе или виду  являются характеристики,  определяющие  его вещественный  состав  (гранулометрический  состав, число пластичности),   состояние   (показатели влажности и плотности),  а также его водопроницаемость,   сопротивление  сжатию и  сдвигу.

Практическое ознакомление с методами лабораторного определений этих характеристик студенты получают при прохождении практикума по грунтоведению и
механике грунтов. Основное назначение лабораторных занятий - научить студента
правильно классифицировать грунты по величинам получаемых ими характеристик
и правильно применять эти характеристики в последующем при составлении
курсового проекта по основаниям и фундаментам.

Для успешного выполнения лабораторных работ студент обязан предварительно ознакомиться с методическим руководством по выполнению лабораторных работ и лишь тогда приступить к выполнению очередной работы.

Результаты отдельных операций, измерений и наблюдений, выполняемых по ходу работ, заносятся им в настоящий журнал. После выполнения установленного минимума лабораторных работ студент сдает зачет по всем работам.

Журнал составлен применительно к программе, утвержденной для всех специальностей по курсу грунтоведения  и механики грунтов,   кандидатом геолого-минералогических наук,  доцентом  Егоровым С.Н.     и  доработан к.т.н. Вильгельмом Ю.С. и Влсовым В.Н.

Чаповский Е.Г.  Лабораторные работы по грунтоведению

Р  А Б О Т А №  1 Ситовой  анализ песчаного  грунта

Таблица результатов  анализа. Навеска  .  .   .

Аппаратура и

принадлежности.

Набор сит.

Весы технические.

Разновес технический.

Ступка фарфоровая с

пестиком.

| Размер отверстий сит в мм | Размер фракции, мм | Вес остатка на сите, г | Содержание фракции в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | > 10 |  |  |
| 5 | 10-5 |  |  |
| 2 | 5-2 |  |  |
| 1 | 2 - 1 |  |  |
| 0,5 | 1-0,5 |  |  |
| 0,25 | 0,5-0,25 |  |  |
| 0,10 | 0,25-0,10 |  |  |
| Прошло через Сито 0,1 мм | <0.10 |  |  |

Графин   гранулометрического   состав а.

Определение грунта по СНиП  П-Б.  1-62   .................

РАБОТА№2 ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ МЕТОДОМ РУТКОВСКОГО

Аппаратура и принадлежности:

Набор сит.

Мерный стеклянный цилиндр на 100 мл.

Песочные часы на 60 сек.

Стеклянная палочка с резиновым наконечником.

Ступка фарфоровая с пестиком,

Пипетка с делениями, 5% раствор   Си Clt • Стеклянный стакан. Сосуд для слива суспензии.

Таблица результатов анализа

| Определение велис | содержани гых частиц | я гра— | О пред* | эление сод час | ержания песч гиц | аных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первона- • чальный объем грунта, см3 | остаток на сите 2мм » 3 см | содержание гра-велистых частиц^) | первоначальный объем грунта см | объем грунта после отмучива-ния.см3 | содержание песчаных частиц, % | содержание песчаных частиц, пересчитанное на весь состав, % |
| U, | Т/г | 0 КИЙ Р°~ \1н | U, | К | г, fOOTk R" 1Ги | n R(lflO-P.) гг (00 |

Определение  содержания глинистых  частиц

| Первоначальный объем грунта, см3 | Длительность наблюдения в сутках | Объем осевшего грунта после набухания/ см3 | Общее приращение объема грунта | Приращение объема на 1 см3 | ft Содержание глинис -тых частиц, % | Содержание глинистых частиц, пересчитанное на весь состав грунта в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, |  | V* | \-t | 1Г_¦Г*-Л % & | ?^Ш1$. | р ШО-Р.) ч шо |

Содержание пылеватых частиц Р=100-(Р    •*• Р~ ч- Р  )  =	.'....•••«•-

• i

/

РАБОТА№3 АРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аппаратура и принадлежности

Ареометр,	Плитка электрическая с песчаной баней,

Цилиндр        стеклянный на 1000  мл.	Колба коническая на 500  мл с обрат -

_    L	ным холодильником.
Весы технические с разновесом.

Сита 0,5; 0.25  и 0,1   мм.	Эксикатор.

г-	Секундомер.
Ькжсы  металлические.

Ступка фарфоровая с пестиком.	25% раствор аммиака.
Чашка фарфоровая № 5.                                          Дистиллированная вода.
Термометр химический.
Промывка резиновая.

bf^"

7

Таблица температурных поправок к отсчетам по ареометру

| Температура суспензии,0°С | Поправка | Температура сус пензии, 0°С | Поправка | Температура суспензии, 0°С | Поправка | Температура сус пензии, 0°С | Поправка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 | -1,2 -1,2 -1,2 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 | 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 | -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 | 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23:5 24,6 24,5 25,0 | +0,1 +0,2 +0,3 4-0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,0 | 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 | +1,1 + 1,3 + 1,4 +1,5 +1,6 + 1,8 + 1,9 +2,1 +2,2 +2,3 |

Таблицы результатовареометрического анализа

•%

а) Разделение пробы на ситах	б) Определение влажности

| Наименова- | <j | 'ракции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ние определений | 0,5--0,25 мм | 0,25-0,10 мм | <0,10 мм |
| Вес фракции с тарой, г |  |  |  |
| Вес тары, г |  |  |  |
| Вес фракции г | f |  |  |
| Содержание фракции в % |  |  |  |

| Наименование определений | Данные |
| --- | --- |
| Вес вяажного грунта с тарой, г |  |
| Вес сухого грунта с тарой, г | ^ |
| Вес воды, г |  |
| Вес тары, г |  |
| Вес сухого грунта, г. |  |
| Влажность весовая в % |  |

в)   Ареометрический анализ

| Длительность анализа | Полный отсчет по ареомет РУ | Сокращ. отсчет по • • ареомет РУ | Температура суспензии | Суммарная поправка Щ | Сокраш. отсчет с поправкой | Диаметр частиц в мм пс Сток су | Содержание частиц в % > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 мин. | . |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 мин. |  |  | k |  |  |  |  |
| 30 мин. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 час 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |

*) Примечание. Суммарная поправка равняется сумме двух поправок-постоянной и температурной.

г)   Постоянные анализа

| Навеска грунта *А", г |  | Ареометр № " |
| --- | --- | --- |
| Абсолютно сухая навеска, г |  | Постоянная поправка |
| Колба № |  | Удельный вес грунта |
| t Цилиндр № |  | Остаток после ситового анализа в 'а* в % |
| Объем цилиндра |  | Множитель "К* |

ГрасриН грануломелпричесАого состава

| Реэул1 | \7Ct7h |
| --- | --- |
| диамв7, мм | <% |
| 1~0,5 |  |
| 0,5-0£ | ч |
| 0,25-0,1 | г |
| 0,1-0,01 | • |
| 005-0,0 | / |
| 0,01-0,0(1 | / |
| 0,002-т | г |
| <о,ом |  |

РА Б О Т А № 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ВЕСА ГРУНТА

Аппаратура и принадлежности     -       '

Весы технические с разновесом.	Ножи и скальпели.
Электроплитка с песчаной баней.                                 Парафин.                                        i
Режущие кольца.                                                                  Дистиллированная вода.
Металлические  подставки.                                                Тонкая медная проволочка.
Стеклянный сосуд.

Таблица результатов для кольцевого метода

| № |  | Размеры 1 | <ольца |  | Вес | Вес | Объем- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образца | диаметр d. см | Высота л, см | объем tf, см3 | вес, г | грунта с кольцом, | грунта, г | ный вес, ' г/мм3 |
| 1 |  |  |  |  | г |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица результатов для гидростатического метода

| № образца | ?. г | *,. г | «.. г | Ь. г | ъ* ОС | Ч 4* | Объем образца с парафином | Объем грунта V, см3 | Объемный вес грунта» г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетная формула гидростатического метода

/.	Я_____

Ъ'Ъ + Ъ       g,-g    '

у

где        $ -  вес образца грунта,	ll
^ - вес образца грунта с парафином,

^г- вес образца грунта с парафином и проволочкой в воде, о, - вес  проволочки в воде,

vL - удельный вес жидкости  (для воды принимается равным единице), fa - удельный вес парафина  (принимается равным 0.9).

<

,'	,

i

РАБОТА№5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА

Аппаратура и принадлежности

Весы  технические  с разновесом, бюксы    алюминиевые или стеклянные, шкаф сушильный, термометр химический, нож     или скальпель.

РАБОТА    №7

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ВЕСА СКЕЛЕТА ГРУНТА,  КОЭФФИЦИЕНТА ПОРИСТОСТИ И СТЕПЕНИ ВЛАЖНОСТИ  (КОЭФФИЦИЕНТА

ВОДОНАСЫЩЕНИЯ) ГРУНТА

Расчетные формулы

1. Объемный вес скелета грунта:

у-   /    . -,..:

0С7 1 *c,ofW

2. Коэффициент пористости :	v

с - Хя ' ^* ф /ск

3. Степень влажности,'	_.t r   u

_ дОШ'/у t

"~        5

| Исходные данные |  |  |  | Расчетные величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /rf,^0*3 | W , % | ъ | 4 г/см* |  | в | я |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |

I

РАБОТА№8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ И ЧИСЛА ПЛАСТИЧНОСТИ

ГРУНТА

Аппаратура и принадлежности:

весы     технические с разновесом,

балансирный конус Васильева,

бюксы  металлические  или стеклянные,

ступка фарфоровая с пестиком,

шкаф сушильный с термометром,

чашка фарфоровая № 4,

стойка и стаканчик металлические,

шпатель металлический,

сосуд с водой,

сито с отверстиями 2 мм.

Таблица  результатов

| № бюкса | бюкса 1 | Вес в гр£ бюкса с влажным грунтом Ъ | (ммах бюкса с сухим грунтом Ъ | воды в грунте Ч,' Чг | сухого грунта % - Ч, | Влажность весовая в % юо ,'v*.) Ч'г - Ч', Vr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Верхний предел пластичности или нижний  предел текучести     Wr

Нижний  предел пластичности или предел раскатывания	\Jp

Число пластичности

;wfl= wr-wp.

Вид  грунта по числу пластичности   ............................

3  арисовка схемы  определения  верхнего  предела  пластичности

РАБОТАМ.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ В ТРУБКЕ СПЕЦГЕО Аппаратура и принадлежности

Фильтрационный прибор	Секундомер.
Трубка      'СПЕЦГЕО'.

Сито с отверстиями 2 мм.	Весы технические  с разно-
Стакан стеклянный на 500 мл.                                                 весом.
Крисуаллизатор малый.                                                                 Термометр химический

*

Расчетные    формулы

1. Величина*навески грунта для опыта:

(^Н.1

где       1/   - внутренний объем металлического цилиндра прибора    в см3, QCl( - заданная величина объемного веса скелета грунта в т/м3.

2. Величина коэффициента фильтрации;

у_   164 Q •К'°~ F TJV где К._ - коэффициент фильтрации,  соответствующий температуре  10°С,  в м/сут.

864	— коэффициент для перевода размерности К.-,  в м/сут,

Ц	- объем профильтровавшейся воды в см3,

J ,	— гидравлический градиент  (равен единице),

,    Т	- длительность фильтрации в сек.,

Г	- площадь фильтрационного цилиндра в см^,

£	- температурная поправка, равная 0,7  + 0,03.

I

Таблица результатов

| Разме! к, см | эы цилинд •р. см^ | оа V, см3 | Уск, г/ см3 | iuBGCKt грунта, г | 1 т, сек. | а, см3 | гс, | К,о, м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | •• |  |  |  |  |  |  |  |

/

Зарисовка схемы опыта

\

»

Р А Б О Т А    №  10

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННОЙ КРИВОЙ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА

Аппаратура и принадлежности

Компрессионный прибор.

Технические весы  с разновесом.

Индикаторы мерительные часового типа  (мессуры).

Чашка фарфоровая № 3.

Шпатель металлический.

Кружочки фильтровальной бумаги.

Штангенциркуль.

Исходные данные

/    /	з                       ч
Заданная величина объемного веса  скелета грунта   (    i сч, г/см  ) = .   .   .  .

Влажность песка  ( W, %) =

Объемный вес песка  (    j о,   г/см3)   =

Удельный вес песка  (    Jy      )   =

Коэффициент пористости в начале опыта  (   8а    )   -

Высота кольца прибора  (Н,см)   =

Площадь кольца  ( F,   см^)   =

Объем кольца  (   у , см3)   =

Вес грунта в кольце  ( Л    г)   =

Основные расчетные формулы

1. Коэффициент пористости	2. Приращение коэффициента  порис-
при данной нагрузке:                                                  тости:

£,= £.-д£.	.               д£ = ;^х£0).

2. Относительное сжатие!	4. Модуль деформации:
i —^L .                                                             F - Р    .

L~H	,                              е- i

Таблица результатов

| Р. кг/см^ | Отсчет ка" 1 | по инди- ГОСУ 11 | - Деформация, см дЬ | 1 | д £ | *р | Е'2 кг/ см | Iй | Ео, кг/см^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |  | N |  |  |  |
| 0,5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зарисовка компрессионного прибора

ИорталЬное   давление

КомпрЕсшокная кривая

РАБОТА    №11

ИСПЫТАНИЕ НА СДВИГ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА  В ПРИБОРЕ МАСЛОВА-ЛУРЬЕ

Аппаратура и принадлежности

Сдвиговой прибор с комплектом гирь.

Индикатор  мерительный часового типа.

Весы  технические  с разновесом.

Сито с отверстиями 2  мм.

Шпатель металлический .

Линейка  металлическая с делениями.

Кружочки фильтровальной бумаги.

Таблица хода испытаний

| Зрез № кг | 1 при Р=2 л/см2 | ,0, | Срез № KI | 2 при Р= vcm^ | 4,0, | Срез № кг/ | 3 при F 'см2 | >=6,0, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v аремя опыта | ас/ кг | показания индикатора | время опыта | 4с кг | показания индикатора | время опыта | ас. кг | показания индикатора |
|  |  |  |  |  | V • |  |  | ————————— |

Расчетные формулы

1. Нагрузка  на подвеске рычага вертикального давления:

л - М..

"••"    л

2. Временное  сопротивление грунта сдвигу:

Т - &'п

1 ~   С

3. Общая формула сопротивления грунта сдвигу!

Г = Ptgt * С , /

2 где Р  - вертикальное давление на грунт в кг/см  ,

f — площадь прибора в см ,

П  — передаточное  число рычага =• 10   (рычажная система  уравновешена противовесом),

qb- нагрузка  на подвеске рычага вертикального давления,

Qc- нагрузка  на подвеске  сдвигающего рычага в  момент окончания среза,

f- угол  внутреннего трения,

igf'- коэффициент внутроннего  трения,	«
С - сцепление в кг/см .

Таблица результатов

| Р, р кг/см* | Сдвигающее уси— ттмо ** | Показате грунта с | пи сопротив; двигу | тения | Влажность и грунта в зош | плотность э сдвига |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г\ КГ/СМ^ | tfif | г | С'2 кг/ см | W, % | ycr Т/м3 |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  | Г^Т^Л/^»*1!^- ТГ^ЛГТ |  |  |  |  |

Нормальное давление

Зарисовка схемы сдвиговой каретки

*

Зарисовка схемы сдвигового прибора

*м

1

РАБОТАМ. 12

ИСПЫТАНИЕ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА НА СДВИГ В ПРИБОРЕ ВСВ-1  ПО СХЕМЕ НЕКОНСОЛИДИРОВАННОГО

СДВИГА

Аппаратура и принадлежности

•	I
Прибор ВСВ-1,

динамометры  ДС-1   и ДС-0,2,

индикатор мерительный часового типа,

весы технические с разновесом,

пресс ручной,

нож  с прямым лезвием,	j

скальпель,

кружочки фильтровальной бумапи.

Таблица результатов

| Вертикальное давление в кг/см* | 1,0 | . 2,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показание индикатора на динамометре ДС-1 . |  |  |  |
| Полная нагрузка на грунт в кг. |  |  |  |
| Показание индикатора на динамометре ДС-0,2. |  |  |  |
| Полное боковое давление при срезе в кг. |  |  |  |
| Сопротивление сдвигу ( L ) в кг/см^ |  |  |  |

Продолжение таблицы результатов.

| Коэффициент внутреннего трения ( Cg f ) | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол внутреннего трения ( У* " ) |  |  |  |
| Сцепление (С) в кг/см^ |  |  |  |
| Объемный вес грунта ( I» ) до среза в т/м3 |  |  |  |
| Влажность грунта ( W ) до среза в % |  |  |  |
| Коэффициент пористости ( £• ) до среза |  |  |  |
| Коэффициент водонасышения (степень влажности g ) |  |  |  |

Зарисовка схемы, прибора ВСВ-1

'/

Р  А Б О Т А    № 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ ВОДЫ

Аппаратура и принадлежности

Стеклянная трубка высотой  1   м	Шпатель  металлический
Штатив лабораторный                                                 Капилляриметр Каменского
Кристаллизатор

Таблица результатов при непосредственном определении

| Время наблюде- |  | Ч | а с ь | i |  | ' | С | у т | к. и |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ния | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8^^^1 ^^Н |
| Величина капил . поднятия в см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зарисовка схемы опыта при непосредственном определении и   капилляриметром Каменского

\

Таблица результатов при определении  капилляриметром  Каменского

| Время наблюдения в минутах | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина кап. подн., см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАБОТА№14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ  ВЛАЖНОСТИ  И  ПЛОТНОСТИ ГРУНТА МЕТОДОМ СТАНДАРТНОГО УПЛОТНЕНИЯ

Аппаратура   и  принадлежности

Прибор для стандартного уплотнения.

Противень для перемешивания грунта.

Резиновые подкладки.

Весы  технические  с разновесом.

Весы  торговые  с разновесом.

Бюксы   металлические.

Сито  с отверстиями 5  мм.

Совок   металлический.	. •

Ступка фарфоровая № 5  с пестиком.

Кружочки  фильтровальной  бумаги.

Цилиндр стеклянный мерный.

Таблица результатов

| Значения |  |  | Тов торное | ;ть опьг | га | » ^^^и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я • |
| Вес цилиндра с грунтом, г |  |  |  |  |  |  |
| Вес цилиндра, г |  |  |  |  |  |  |
| Вес грунта i г |  |  |  |  |  |  |
| Объем цилиндра, см3 |  |  |  |  |  |  |
| Объемный вес грунта, г/смз |  |  |  |  |  |  |
| № бюкса |  |  |  |  |  |  |
| Вес бюкса, г |  |  |  |  |  |  |
| Вес бюкса с влажным грунтом, г |  |  |  |  |  |  |
| ч Вес бюкса с сухим грунтом, г |  |  |  |  |  |  |
| Вес воды, г |  |  |  |  |  |  |
| Вес сухого грунта, г |  |  |  |  |  |  |
| Влажность грунта, % |  |  |  |  |  |  |
| Объемный вес скелета грунта, т/ м3 1 | - |  |  |  |  |  |

Кривая оптимальной влажности и плотности грунта

ЬлажпостЬ бесовая

Р А Б О Т А № 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ,  ЗАКРЕПЛЕННЫХ  ВЯЖУЩИМИ, МЕТОДОМ ВДАВЛИВАНИЯ КРУГЛОГО  ШТАМПА

Аппаратура и принадлежности

Форма для прессования образцов, пресс с гирями, штамп круглый,

индикатор мерительный  часового типа, кружочки фильтровальной бумаги. i

Расчетные формулы

t=f.      u,i. • i = *..-;

где

Е  - модуль деформации в кг/см^,

Р   -  полное давление  на  штамп  в  кг,

В  — удельное давление на  штамп в кг/см  ,

i- - относительная деформация,

л/i - осадка штампа в см, а — диаметр штампа, см, [ — площадь штампа, см.г

s

Таблица результатов

| Р, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р> кг/см^ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д п., см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е ,кг/см^ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Опыт проводится до величины относительной деформации, равной 0,04.

Приложение

КЛАССИФИКАЦИЯ крупнообломочных  и песчаных грунтов по СНиП    II - Б. 1  -62

| Наименование видов грунта | 1 ——————— Распределение частиц по крупности • в % от веса сухого грунта 1 |
| --- | --- |
| Крупнообломочные Грунт щебенистый (при преобладании скатанных частиц-галечниковый ) | Вес частиц крупнее 10 мм составляет 1 более 50% 1 |
| Грунт дресвяный (при преобладании скатанных частиц - гравийный) | Вес частиц крупнее 2 мм составляет 1 более 50% ' 1 |
| Песчаные Песок гравелистый | Вес частиц крупнее 2 мм составляет 1 более 25% 1 |
| Песок крупный | Вес частиц крупнее 0,5 мм составляет 1 более 50% 1 |
| Песок средней крупности | Вес частиц крупнее 0,25 мм составляет 1 более 50% ' 1 |
| Песок мелкий | Вес частиц крупнее 0,1 мм составляет 1 более 75% 1 |
| Песок пылеватый | Вес частиц крупнее 0,1 мм составляет 1 менее 75% 1 |

Приложение        2 Таблица средних значений удельного веса грунтов

| Название грунта | ' Удельный вес |
| --- | --- |
| Песок | 2,60 .- 2,66 |
| Супесь | 2,65 - 2,68 |
| Суглинок | 2,68 - 2,72 |
| Глина | 2,72 - 2,80 |

Приложение        3 Сводная классификация глинистых грунтов

| Строительная глинистых гру | классификации нтов по | i Дорожная классификация г СНиП И-Д.5-62 | рунтов по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП И-Б.1-6 Т ипы грунтов | 2 Число пластичн. | Разновидности грунтов | Число пластичное ти | Содержание - песчаных частиц в % |
| Супеси | KW^7 | Супеси легкие крупные Супеси легкие Супеси пылеватые Супеси тяжелые пылеваты | 1 - 7 1 - 7 1 - 7 е 1-7 | Более 50 Менее 50 20 - 50 Менее 20 |
| Суглинки | 7<W^17 | Суглинки легкие Суглинки легкие пылеваты Суглинки тяжелые Суглинки тяжелые пылеваты | 7-12 е 7-12 12 - 17 е 12-17 | Более 40 Менее 40 Более 40 Менее 40 |
| Глины | W >17 | Глины песчанистые (полужирные) Глины пылеватые i Глины жирные | 17 - 27 17 - 27 17 - 27 | Более 40 Не нормируется » |

Примечание. При содержании частиц крупнее 2  мм в количестве 20-50% наименование грунта дополняют словами  "гравелистый*  или "щебенистый".

•   '	.                      Приложение        4
Классификация песков по плотности сложения по СНиП П-Б.  1-62

| Песчаные грунты | Плотное | ть песчаных грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плотные | средней плотности | рыхлые |
| Пески гравелистые крупные и средней крупности | £ -=- 0,55 | 0,55 ~= £ *s= Q,70 | £^0,70 |
| Пески мелкие > | £ < 0,60 | 0,60 -=• £ «=: 0,75 | £>Q,75 |
| Пески пылеватые | £ -г 0,60 | 0,80 -= £ «S 0,80 | е >-о,80 |