Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА

ПО ОТКЛОНЕНИЮ ДВИЖУЩИХСЯ ЭЛЕКТРОНОВ

# В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Методические указания к лабораторной работе № 32

Волгоград 2018

УДК 537.21 (076.5)

Определение удельного заряда электрона по отклонению движущихся электронов в магнитном поле / Сост. В.А. Федорихин, И.И. Беспальцева; ВолгГАСУ. – Волгоград, 2010. - 9 с.

Целью работы является определение удельного заряда электрона-отношения модуля электрического заряда к массе. Приводится краткая теория влияния магнитного поля на движущиеся электрические заряды. Приведены описания экспериментальных установок, порядок выполнения работы, способы расчёта результатов измерений, сформулировано задание для учебно-исследовательской работы (УИРС).

Для студентов всех специальностей по дисциплине «Физика».

Ил. 5. Табл. 2. Библиогр. 2 назв.

Цель работы – определение удельного заряда электрона – отношение модуля электрического заряда к массе.

Приборы и принадлежности: установки для определения удельного заряда электрона.

#### ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Удельным зарядом электрона называют отношение модуля заряда электрона к его массе em. Удельный заряд электрона определяется в данной работе по отклонению пучка электронов, движущихся с определенной скоростью, в однородном магнитном поле. Магнитное поле действует на движущийся в нём заряд с силой, называемой силой Лоренца

F=qV,B, 	(1)

где V,B – векторное произведение,  – заряд (в нашем случае  модуль заряда электрона), V – скорость электрона, B– индукция магнитного поля.

### Численное значение силы Лоренца равно

F=qVBsinα, 	(2)

где  – угол между направлениями векторов V и å.

Рис. 1. Определение направления силы Лоренца, действующей на положительный заряд



наблюдения

направление

Направление вектора силы F всегда перпендикулярно направлениям векторов V и å и определяется по правилу правого буравчика (для положительного заряда) (рис. 1): если смотреть со стороны рукоятки и вращать её от V к å по кратчайшему пути, поступательное движение совпадает с направлением действия силы. Сила, действующая на электрон, направлена противоположно, ибо электрон заряжен отрицательно.

Векторы V, F лежат в плоскости рисунка, вектор å перпендикулярен этой плоскости и направлен «от наблюдателя».

Если поле однородно B=const, заряд движется с постоянной скоростью V перпендикулярно полю (рис. 2), измеряя его смещение в поле Δl, можно определить удельный заряд. Действительно, если V⊥B сила Лоренца F=eVB=const. Поскольку она направлена перпендикулярно скорости, то изменяет скорость только по направлению и обусловливает центростремительное (нормальное) ускорение an=V2r, где r – радиус окружности (рис. 2б). Применяя второй закон Ньютона, можно записать  или

V

eVB=mV2r,                                                   (3)

отсюда

r=mVeB.                                                   (4)

u

В

Θ

F

V

а

Δℓ

D

F

А

an

E

V

L

Δℓ

В

C

б

Рис. 2. К выводу формулы, определяющей удельный заряд электрона. Вектор å перпендикулярен плоскости рисунка и направлен «от наблюдателя» (обозначен крестиками); |е| – модуль заряда электрона; а – вид сверху электронно-лучевой трубки; б – вид со стороны экрана электронно-лучевой трубки.

При небольшой длине пробега электрона в магнитном поле он не описывает окружность полностью, а отклоняется от первоначального направления на величину  (рис. 2). Величину  определим из геометрических соображений. Известно, что перпендикуляр, опущенный из точки C окружности на диаметр DE, является средним пропорциональным между отрезками ЕА и АD диаметра DЕ: AC2 = EA·AD. Так как AC = L, AD = l; AE = 2r–l, то: L2 = l·(2r–l). Для малых  можно пренебречь значением Δl2 и тогда

(5)

### Подставив в (5) равенство (4), получим

Δl=em⋅BL22V,	(6)

таким образом величина отклонения электрона от первоначального направления зависит от удельного заряда em и скорости электрона. Электроны приобретают скорость, разгоняясь внутри электронно–лучевой трубки в электрическом поле с разностью потенциалов U (рис. 2а). При этом они приобретают кинетическую энергию  равную работе сил поля A=eU и тогда

eU=mV22,	(7)

откуда

V=2eUm.	(8)

### Подставив (8) в (6), находим выражение для определения удельного заряда электрона

em=8U⋅Δl2B2L4.	(9)

#### МЕТОДИКА  ИЗМЕРЕНИЙ

- Для получения потока электронов используется электронно–лучевая трубка (рис. 2а). При нагревании катода электронно-лучевой трубки в результате термоэлектронной эмиссии часть электронов вылетает из катода. Вылетевшие электроны ускоряются электрическим полем, созданным между катодом и анодом, и летят вдоль оси трубки. Напряжение  между катодом и анодом, определяющее скорость электронов, регулируется с помощью потенциометра. На панели установки расположены вольтметр для измерения  и рукоятка потенциометра (для регулирования величины  Рукоятками «Яркость» и «Фокус» регулируются соответственно интенсивность и фокусировка пучка электронов.

Имеются два варианта лабораторных установок для определения em, различающихся способом получения магнитного поля.

Вариант 1. Движение электрона в магнитном поле, созданном постоянным током в кольцах Гельмгольца.

Создадим магнитное поле током, протекающим по обмотке двух катушек в виде колец, расположенных в горизонтальных плоскостях сверху и снизу

R

А

а

J

J

O1

O2

2

1

Рис.3. К выводу формулы, определяющей индукцию магнитного поля, созданного постоянным током силой J в кольцах Гельмгольца, в точке А, находящейся на оси электронно-лучевой трубки

электронно-лучевой трубки (рис. 3).

Поскольку кольца расположены горизонтально, магнитное поле направлено по вертикали. Направление вектора å (вертикально вниз на рис. 3) зависит от направления тока в кольце и может быть определено по правилу правого буравчика. Индукцию магнитного поля на оси кольца в точке А, лежащей на расстоянии a от центра кольца, можно определить по формуле

B=μ0μR2JN2R2+a232,	                          (10)

где μ0 – магнитная постоянная, μ0=4π⋅10−7Гнм;

μ – относительная магнитная проницаемость среды (в нашем случае воздуха, μ≈1); R – радиус кольца; N – число витков кольца.

Поскольку в нашей установке a=R2, после подстановки этого значения в формулу (10) и проведения соответствующих преобразований, получим

B=0,357μ0NJR.	(11)

Согласно принципу суперпозиции магнитных полей, созданных двумя кольцами Гельмгольца, вектор индукции результирующего магнитного поля в точке А – BA определяется по формуле

BA=B1+B2.	(12)

Направления B1 и B2 совпадают, модули равны B1 = B2 = B (рис. 3), поэтому формулу (12) можно записать в скалярном виде

BA=2B.	(13)

Подставив (11) в (13) с учётом численного значения μ0, получим окончательно

BA=8,99⋅10−7NJR.	(14)

Направление тока в обмотках колец можно изменить на противоположное с помощью переключателя, вынесенного на панель прибора. Сила тока в обмотке регулируется реостатом и измеряется с помощью миллиамперметра. Расчёт удельного заряда осуществляется по формуле (9).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (I ВАРИАНТ)

1. Включите установку. Вращая рукоятку «регулировка U», установите напряжение между катодом и анодом трубки  В.

2. С помощью рукояток «Смещение Х», «Смещение Y» направьте электронный луч в центр экрана. Сфокусируйте луч и отрегулируйте яркость.

3. Включите ток в обмотках, поставьте тумблер в положение 1. При этом ток потечёт против часовой стрелки. Вращая рукоятку «Регулировка J» установите силу тока J = 490 mA (1 mA = 1·10-3 A).

4. Измерьте по шкале на экране отклонение луча  измерения проводите по центру луча. Результаты занесите в таблицу 1.

5. Измените направление тока в обмотках, переключив тумблер в положение 2. Измерьте отклонение

6. Повторите измерения еще два раза и найдите среднее значение Δl по всем измерениям.

7. Выключите ток в обмотках, поставив тумблер в нулевое положение.

8. Установите напряжение в трубке  В и повторите измерения.

9. Рассчитайте величину магнитной индукции В по формуле (14). Значения N и R указаны в настольном варианте.

10. Рассчитайте удельный заряд электрона по формуле (9), значение L указано в настольном варианте. Расчёт производите 2 раза по средним значениям  соответствующим значениям  В и 1000 В. Найдите среднее значение em.

##### Таблица 1

Результаты измерений в магнитном поле постоянного тока в кольцах Гельмгольца

| № опыта | ## U | ## J |  |  | ср |  | em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | mA | мм | мм | м | Тл | Кл/кг |
| 1 2 3 | 750 | 490 |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 1000 | 490 |  |  |  |  |  |

Вариант 2. Движение электрона в магнитном поле Земли

В качестве магнитного поля, отклоняющего электроны, используется магнитное поле Земли. Вектор å магнитного поля Земли отклонён от горизонта на угол , называемый углом магнитного наклонения.

Рис. 4. Две составляющие магнитного поля Земли. Вертикальная
и горизонтальная

Если измерить угол φ, величину å можно определить через его горизонтальную составляющую BГ

B=BГcosϕ.	(15)

Величина горизонтальной составляющей магнитного поля Земли известна BГ = 2,1·10-5 Тл.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (II ВАРИАНТ)

1. Пользуясь компасом, расположите электронно–лучевую трубку в плоскости магнитного меридиана. Ось трубки должна совпадать с направлением стрелки компаса.

2. Включите прибор в сеть, установите напряжение 500 В. Отрегулируйте яркость и фокусировку луча.

3. Изменяя наклон оси трубки, добейтесь максимального смещения луча (при этом Vå) и сделайте отсчёт по шкале на трубке от нулевой отметки – n1. Повернув трубку на  добейтесь максимального смещения луча в другую сторону и сделайте отсчёт по шкале трубки n2.

Найдите середину отсчёта по формуле P=n1+n22.

Все результаты занесите в таблицу 2.

4. Рассчитайте максимальное смещение луча Δl по формуле Δl=n2−n12.



0

Рис. 5. Определение угла магнитного наклонения

5. Наклоните трубку так, чтобы луч совпал с серединой отсчёта (при этом V↑↑å) и сделайте отсчёт по лимбу угла 0. Определите угол магнитного наклонения =1800 – 0. (рис. 5).

6. Рассчитайте величину индукции земного магнитного поля по формуле (10).

7. Все измерения проводите не менее 3 раз. Рассчитайте удельный заряд электрона по формуле (9), используя средние значения Δl и В. Величина L указана в настольном варианте. При вычислениях используйте интернациональную систему – СИ.

8. Проделайте то же самое при напряжении 1000 В.

9. Найдите среднее значение em.

##### Таблица 2

#### Результаты измерений в магнитном поле Земли

| № опыта | U | n1 | n2 | Р | Δl | 0 |  | В | em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | мм | мм | мм | м | град. | град. | Тл | Кл/кг |
| 1 2 3 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание к УИРС.

Получите кинематические уравнения движения электрона в электронно-лучевой трубке и при заданных значениях параметров L, R, N, U, J с помощью математического моделирования (например, программы Mathcad) рассчитайте значения Δl и em. Полученные результаты сравните с экспериментальными и объясните возможные причины их расхождения.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы убедитесь в исправности соединительных проводов, вилок, розеток. При обнаружении неисправностей обратитесь к преподавателю.

Будьте очень внимательны при подаче высокого напряжения между катодом и анодом электронно-лучевой трубки (750 В и 1000 В) – строго выполняйте действия, перечисленные в порядке выполнения работы.

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сила Лоренца, её величина и направление. Как направлена сила Лоренца, действующая на электрон, при направлениях V и  указанных на рисунке?

2. По какой траектории будет двигаться электрон, влетевший в магнитное поле перпендикулярно направлению вектора å?

3. Как рассчитать скорость, приобретаемую электроном в электрическом поле?

4. Сформулируйте правило для определения направления магнитного поля, создаваемого током, текущим по кольцевой обмотке. От каких параметров зависит величина магнитного поля в центре кольцевой обмотки с током?

5. Как направлен вектор å магнитного поля Земли?

6. Рассчитайте величину индукции магнитного поля Земли. Сравните ее с индукцией, создаваемой током J = 1 А, протекающим по кольцу радиусом 1 м, в центре этого кольца.

7. Перечислите случаи, когда на электрон не действует сила Лоренца – ответы проиллюстрируйте.

8. По какой траектории будет двигаться электрон, влетевший с постоянной скоростью в магнитное поле под углом 90о? (см. рисунок к первому вопросу).

9. Определите магнитный момент одного из колец Гельмгольца (1 вариант создания магнитного поля в данной работе).

А



J



10. Определите направление вектора индукции магнитного поля B в точке А (см. рис.). Поле создано двумя одинаковыми круговыми токами силой J, протекающими в плоскости, перпендикулярной плоскости рисунка.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для  вузов. – 8–е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 544 с.: ил., § § 109 – 115.

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс  физики: Учеб. пособие для студ. втузов. – 5–е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 720 с., Гл. 21, § § 21.1, 21.2 Гл. 23, § § 23.1, 23.3.